## 建築概要
５．２．２「すまいの見守りすと」現地調査版
項目 |  | 確認した内容
階数 |  | 地上 |  | 階
|  | 地下 |  | 階 | 小屋裏面積 | 0 | ㎡
面積 |  | 建築面積 | 0 | ㎡ |  | １ 階 | 0 | ㎡
|  | 延床面積 | 0 | ㎡ |  | ２ 階 | 0 | ㎡
|  | 敷地面積 | 0 | ㎡
主な構造
根拠
新築の時期 |  | 着工時期
根拠
竣工時期
|  | （築年数） |  | 年
根拠
新築時の建築関係 図書の有無 |  | 設計図書等（以下の設計図書等の提示を受け確認した）
新築時の建築基準法関係図書（以下の図書の提示を受け確認した）
・公庫現場審査に関する通知書
・登記簿謄(抄)本の写し[乙区欄の抵当権設定]
検査機関名称：
・工事中間時の検査証 ・完了工事時の検査証
*1 第三者機関による工事中間時の検査等(建築士又は建築基準適合判定資格者が
行ったものに限る。但し工事監理者を除く。)を記載している。
住宅性能表示制度の利用の有無 |  | 住宅性能評価
|  |  | 交付時期： |  |  | 交付番号：
新築住宅に係る建設住宅性能評価
|  |  | 交付時期： |  |  | 交付番号：
既存住宅に係る建設住宅性能評価
|  |  | 交付時期： |  |  | 交付番号：
メモ欄
※1 配管や機器等の設備類の修繕・改修等は別途ﾁｪｯｸﾘｽﾄに記載。
※2 改修・修繕等とは内装の模様替え、間取りの変更等をいい、部分的な塗装の塗替え等
軽微なものは除く。ただし、検査に関連し検査対象部位について行った補修については含まれる。
※3 施工記録とは、工事見積書、施工報告書、工事写真等のこと。
履歴№ | 確認した内容
増改築 1 | 【実施時期： |  | 頃】
【部位及び工事内容】
根拠
建築基準法に基づく確認・検査関係の以下の図書の提示を受け確認した。
以下の記録等の提示を受け確認した
その他履歴
被災の履歴
|  |  | 【時期 |  | 頃】
|  |  | 【時期 |  | 頃】
|  |  | 【時期 |  | 頃】
|  |  | 【時期 |  | 頃】
メモ欄
耐震診断・劣化診断等の履歴
| ① 診断 |  | 【時期 |  | 実施機関名
| ② 診断 |  | 【時期 |  | 実施機関名
| ③ 診断 |  | 【時期 |  | 実施機関名
メモ欄
評価対象住戸の日常生活上の不具合等（過去５年間に発生したもの）
漏水
場所
漏水の頻度
漏水量
結露
| 下記のとおり結露あり |  |  | ※開口部のｻｯｼや硝子及び浴室を除く
その他・室内空気の汚染等 （以下のとおり申告書に記載があった）
下記のとおり日常生活上の不具合がある。
メモ欄
注：車庫の屋根、テラスの屋根、物置などが後から取付けられている場合は、本来建ペイ率や容積率に含まれるものの為、法に抵触する場合があり、増築の計画時に障害となることがあります。
不明
不明
不明
不明
不明
付近見取り図
配置図
平面図
立面図
断面図
矩計図
設備図
構造図
構造計算書
屋根伏図
基礎配筋図
基礎伏図
仕上表
仕様書
測量図
その他
確認済証又は建築確認通知書
中間検査合格証
検査済証
いずれの存在も確認できなかった
中間検査対象外
木造
その他
目視
設計図書等
設計図書等
ヒアリング
その他
設計図書等
ヒアリング
その他
その他第三者機関による以下の検査証明等の提示を受け確認した
住宅金融公庫融資住宅の検査を受けたことを示す以下の書類*1
住宅の性能保証に関する等第三者機関による以下の検査証明
設計住宅性能評価書を受けた
建設住宅性能評価書を受けた
現況検査・評価書を受けた
小屋裏収納有
不明
上記のとおり確認できた
確認済証又は建築確認通知書等
中間検査合格証
検査済証
中間検査対象外
図面
施工記録
いずれの存在も確認できなかった
その他
地震による被災
火災による被災
水害による被災
その他の被災
不明
過去に漏水したことは無い
下記のとおり漏水あり
雨が降ると概ね漏水する
大雨(長雨）の時漏水する
雨と関係なく漏水する
その他
バケツに溜まる程度
水滴が落ちる程度
シミで天井等が汚れる程度
その他
上記のとおり漏水したが修繕し、その後漏水はない
過去に結露したことは無い
不明
屋外に面する壁の室内側表面
屋外に面する壁とT字型に交わる間仕切り壁の屋外に面する壁側付近
屋外に面する壁と天井、床との取合部
屋外に面する壁に接して置いた家具の裏面の壁等
押入れの壁等
居室の天井の表面
居室の床の表面
その他
不明
その他の日常生活上の不具合は無い
不明
いずれの存在も確認できなかった

## 外部
部位 | 仕上げ材 |  | 劣化状態 | 室 名 | コメント・注意すべき事象
基 礎 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ 直仕上げ |  |  | ※0.5㎜幅以上のもの、その他著しいひび割れ
※深さ20㎜以上のものその他著しい欠損
モルタル 塗り仕上げ
その他
外 壁
サイディング仕上
ｼｰﾘﾝｸﾞ材
手摺等
屋 根 |  | 瓦
コロニアル
金属系
金属系
ｼｰﾄ防水
塗膜防水
その他
外部その他 | 軒裏
破風・鼻隠
雨樋
| 外部金物等 |  | 設備支持具・釘等 | 面格子 |  | 転落防止手摺等 | その他
ひび割れ
欠損
鉄筋露出
水染みの跡
換気不良
蟻道
仕上材の浮き
仕上げ材の剥れ
問題なし
ひび割れ
割れ
欠損
浮き
剥がれ
腐食・錆び
チョーキング
コケ･変退色･水染
白華・目地の劣化
問題なし
コケ･変退色･水染
問題なし
ぐらつき
腐食・錆び
チョーキング
問題なし
破断・接着破壊
撥水汚染
その他
モルタル仕上
タイル仕上
窯業系
金属系
木製
棟のゆがみ
漆喰剥離
割れ・亀裂
欠損・穴あき
ずれ
浮き・剥がれ
こけ・変退色
腐食・錆び
釘の錆び・緩み
ｼｰﾘﾝｸﾞ劣化
問題なし
浮き・剥がれ
ひび割れ・割れ
欠損
問題なし
割れ
腐食・水染・コケ
コケ・変退色・水染
腐食・錆・塗膜剥れ
浮き・変形
固定具の劣化
問題なし
変形・破損・外れ
錆び・変退色
モルタル仕上
ケイカル板等
その他
板金
セメント板
木製
その他
金属製
樹脂製
その他
錆び・変形
問題なし
破損・脱落
錆び・腐食
問題なし
ぐらつき
錆び・腐食
問題なし
ぐらつき
問題なし

## 室内
部位 | 仕上げ材 | 劣化状態 | 室 名 | コメント・注意すべき事象
室内の壁
| 傾斜 |  |  | 壁または柱における6/1,000以上の傾斜
傾斜角
漏水等の跡
室内の床
| 床の沈み |  |  | ※調査者の体感による。
| 傾斜 |  |  | 壁または柱における6/1,000以上の傾斜
傾斜角
その他
室内の天井
漏水等の跡
階 段 | 踏面 |  |  | ※調査者の体感による。
手摺
その他
開口部 | 玄関 勝手口ドア
ｻｯｼ
ｼｬｯﾀｰ
雨戸
室内ドア・引戸等
その他
部位 | 仕上げ材 | 劣化状態 | 室 名 | コメント・注意すべき事象
バルコニ | 防水層
※調査者の体感による。
その他の床
手摺
その他
床 下 | 土台及び床組み
束
床下面
その他
小屋裏 | 梁･小屋組・ 野地板等
接合部
断熱材
その他
ひび割れ
割れ
欠損
浮き・剥がれ
腐食・カビ
問題なし
変退色・汚れ
モルタル仕上
その他塗り仕上
石膏ボード
板状の仕上材
タイル
壁紙
その他
著しい傾斜
漏水の跡
ひび割れ
割れ
欠損
浮き・剥がれ・めくれ
腐食・カビ
問題なし
フローリング
タイル・石
カーペット
畳
その他
床暖房有り
著しい傾斜
著しい沈み
床鳴り・きしみ
ひび割れ
割れ
欠損
浮き・剥がれ
腐食・カビ
問題なし
変退色・汚れ
壁紙等
左官
ボード類等
塗装
木等
その他
漏水の跡
沈み
欠損
腐食
問題なし
ぐらつき
問題なし
動作不良
周辺の隙間
問題なし
動作不良
周辺の隙間
問題なし
動作不良
周辺の隙間
問題なし
動作不良
周辺の隙間
問題なし
動作不良
周辺の隙間
問題なし
動作不良
周辺の隙間
問題なし
破断・欠損
沈み
腐食
浮き
変退色
問題なし
破断・欠損
沈み
腐食
浮き
変退色
問題なし
ぐらつき
錆び・変退色
問題なし
ルーフバルコニ
割れ
腐朽
蟻道・虫食い跡等
水染み
問題なし
緩み・浮き
腐朽
蟻道・虫食い跡等
水染み
問題なし
木製
鋼製
その他
著しい湿気
防湿措置無
鉄筋の露出
陥没
ひび割れ
コンクリト
土
その他
木屑の堆積
問題なし
著しい欠損
割れ
水染み
湿気・腐朽
蟻道・虫食い跡等
問題なし
無し
湿気・カビ
問題なし
著しい欠損
浮き・緩み・変形
金物不足
金物錆び
金物緩み
問題なし
施工不良

## 設備
部位 | 仕上げ材 | 劣化状態 | 室 名 | コメント・注意すべき事象
給排水設備等 | 給水設備
| 給湯設備 |  |  | ※給湯種別を確認
排水設備
最終枡等
浄化槽
換気設備等 | 換気設備
火災報知機
分電盤
ガス種
その他
給水量不足
濁水
赤水
漏水
問題なし
問題なし
著しい堆積物
問題なし
配管・枡の破損等
作動不良
給湯量不足
封水の吸引・噴出
排水不良
漏水
問題なし
作動不良
問題なし
腐食・損傷等
給排気量不足
作動不良
異音
ダクト不良
ベントキャップ不良
プロパンガス
照明器具不具合
目詰まり
設置していない
容量・回路不足
その他
都市ガス
その他
問題なし