「ゆうゆう住宅」申込内容の確認書　（2025年改訂）

ゆうゆう住宅（まもりすまい保険・特定住宅）の申込みの際は、この確認書を参考に申込内容・書類等を確認してください。

《確認欄》

| １ | 保険契約申込は、工事着工前に行わなければなりません | □ |
| --- | --- | --- |

※工事着工後は、保険契約申込はできません。着工の３週間前を目安に余裕をもってお申し込みください。

※住宅保証機構への事業者届出が済んでいない場合は組合に相談してください。

| ２ | 基礎の設計に先立ち、適切な地調査を行ったうえで現地盤調査を行わなければなりません | □ |
| --- | --- | --- |

※現地調査チェックシートに基づいて実施し、その結果、地盤調査が必要ないと認められる場合はその限りではありません。

| ３ | 申し込む住宅は、『まもりすまい保険の設計施工基準』に適合していますか？ | □ |
| --- | --- | --- |

| ４ | 申し込む住宅は、『ゆうゆう住宅設計施工基準』に適合していますか？ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ①基礎の構造 ：すべての面で地盤面（GL）からの立ち上がりの高さ400mm以上（※1） | □ |
|  | （※1）基礎高400mm未満の場合は、「包括3条確認」の内容に基づき設計・施工することを承知済み。 | □ |
|  | ②通し柱、すみ柱、管柱の寸法 ：120mm角以上（※2） | □ |
|  | （※2）105mm角の場合、ゆうゆう住宅設計施工基準の第2章4条（1）に定める、工法、指定する樹種、又は材を使用しているか確認。 | □ |
|  | ③土台の断面寸法は120ｍｍ角以上（※3） | □ |
|  | (※3)105ｍｍ角の場合、ゆうゆう住宅設計施工基準の第２章５条（1）に定める樹種、又は防腐処理を用いているか確認。 | □ |

| ５ | 提出書類等は揃いましたか？ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ①保険契約申込書・特定住宅 １部 |  | □ |
|  | ②設計図書（付近見取図、配置図、平面図、立面図、矩計図、基礎伏図、2階床伏図） 各２部 |  | □ |
|  | ③請負契約書の写し １部 ※分譲住宅の場合は『売買契約書』を保険証券発行申請時に提出 |  | □ |
|  | ④確認済証と確認申請書（1～3面）の写し ２部 |  | □ |
|  | ⑤地盤調査報告書の写し（※考察の記載が必要） ２部 ※地盤調査が不要の場合は現地調査チェックシート１部 |  | □ |
|  | ⑥設計内容チェックシート（木造住宅用） １部 設計施工基準に適合しているかを確認するために使用 |  | □ |
|  | ⑦契約内容確認シート １部 ※申込時の提出は必須ではない。保険証券発行申請時での提出も可 |  | □ |
|  | 【住宅保証機構の地盤保証制度の申込みをしている場合】 ⑧地盤調査・地盤保証依頼書の写し（※登録地盤会社よりＦＡＸで返信を受けた依頼書の写し） １部 ※さらに、地盤補強工事を行っている場合は、『地盤補強工事完了報告書の原本』の提出が必要。 |  | □ |
|  | ⑨現場検査手数料（1回目）と事務手数料（所属組合に支払）（※額は所属県連・組合にご確認ください） |  | □ |
| 施工者 |  | 受付組合 |  |